Monitoraggio provvisorio produzione settimanale

(in attesa di mettere i dati direttamente in rete dal programma)

Impianto a 220 Volt                                Impianto a 380 Volt

31/10/10             18751                                                     24455

24/10/10             18637                                                     24294

17/10/10             18507                                                     24111

10/10/10             18442                                                     24030

02/10/10             18291                                                     23825

25/09/10             18184                                                     23680

19/09/10             18031                                                     23474

12/09/10             17850                                                     23300

05/09/10             17728                                                     23102

29/08/10             17542                                                     22817

22/08/10             17340                                                     22587

15/08/10             17140                                                     22318

08/08/10             16985                                                     22150

01/08/10             16830                                                     22090

25/07/19             16680                                                     21890

18/07/10             16504                                                     21651

11/07/10             16281                                                     21353

04/07/10             16106                                                     21120

27/06/10

20/06/10

13/06/10             15628                                                     20450

06/06/10             15461                                                     20261

30/05/10

23/05/10             15023                                                     19689

16/05/10             14839                                                     19437

09/05/10

02/05/10             14614                                                     19145

25/04/10             14421                                                     18887

18/04/10             14270                                                     18687

11/04/10             14146                                                     18522

04/04/10             13962                                                     18278

28/03/10             13868                                                     18155

20/03/10                                                                                                   2 anni  32.750

14/03/10             13600                                                     17900

07/03/10             13488                                                     17737

28/02/10             13375                                                     17592

103     21/02/10

102     14/02/10

101      07/02/10             13317                                                    17317

100      31/01/10             13077                                                    17210

99        24/01/10             13002                                                    17112

98        17/01/10             12897                                                    16973

97        10/01/10

96        03/01/10

95        27/12/09             12785                                                    16826

94        20/12/09             12747 X 0.38 = € 4843                        16778 X 0.38 = € 6375

93        13/12/09             12700 X 0.38 = € 4826                        16688 X 0.38 = € 6331

92        06/12/09             12618 X 0.38 = € 4794                        16591 X 0.38 = € 6304

91        29/11/09             12563 X 0.38 = € 4773                        16519 X 0.38 = € 6277

90        21/11/09             12495 X 0.38 = € 4748                        16425 X 0.38 = € 6241

89        15/11/09             12409 X 0.38 = € 4715                        16303 X 0.38 = € 6195

88        08/11/09             12354 X 0.38 = € 4694                        16224 X 0.38 = € 6165

87        01/11/09             12294 X 0.38 = € 4671                        16112 X 0.38 = € 6122

86        25/10/09             12153 X 0.38 = € 4618                        15947 X 0.38 = € 6059

85        18/10/09             12032 X 0.38 = € 4572                        15778 X 0.38 = € 5995

84        11/10/09             11891 X 0.38 = € 4518                        15584 X 0.38 = € 5921

83        04/10/09             11786 X 0.38 = € 4478                        15465 X 0.38 = € 5876

82        27/09/09             11632 X 0.38 = € 4420                        15259 X 0.38 = € 5798

81        20/09/09             11450 X 0.38 = € 4351                        15030 X 0.38 = € 5711

80        13/09/09             11340 X 0.38 = € 4309                        14893 X 0.38 = € 5659

79        06/09/09             11158 X 0.38 = € 4240                        14650 X 0.38 = € 5567

78        30/08/09             10987 X 0.38 = € 4175                        14425 X 0.38 = € 5481

77        23/08/09             10787 X 0.38 = € 4099                        14164 X 0.38 = € 5382

76        16/08/09             10585 X 0.38 = € 4022                        13900 X 0.38 = € 5282   12.997 Kg.

75        09/08/09             10383 X 0.38 = € 3945                        13642 X 0.38 = € 5183

74        02/08/09             10200 X 0.38 = € 3876                        13412 X 0.38 = € 5096

73        26/08/09             10000 X 0.38 = € 3800                        13165 X 0.38 = € 5002   12.584 kg.

72        19/07/09               9777 X 0.38 = € 3716                        12871 X 0.38 = € 4890

71        12/07/09               9551 X 0.38 = € 3629                        12582 X 0.38 = € 4781

70        05/07/09               9355 X 0.38 = € 3555                        12357 X 0.38 = € 4695

69        28/06/09               9177 X 0.38 = € 3487                        12241 X 0.38 = € 4651

68        21/06/09               9037 X 0.38 = € 3434                        12189 X 0.38 = € 4631                    67        14/06/09               8820 X 0.38 = € 3351                        11792 X 0.38 = € 4480

66        07/06/09               8600 X 0.38 = € 3268                        11500 X 0.38 = € 4370

65        31/05/09               8477 X 0.38 = € 3221                        11345 X 0.38 = € 4311

64        24/05/09               8280 X 0.38 = € 3146                        11085 X 0.38 = € 4212

63        17/05/09               8061 X 0.38 = € 3063                        10795 X 0.38 = € 4102

62        10/05/09              7836  X 0.38 = € 2977                        10494 X 0.38 = € 3987

61°       03/05/09

60°       26/04/09

59°       19/04/09              7365 X 0.38 = € 2798                          9875 X 0.38 = € 3752

58°       12/04/09              7203 X 0.38 = € 2737                          9655 X 0.38 = € 3669

57°       05/04/09              7025 X 0.38 = € 2669                          9416 X 0.38 = € 3578

56°       29/03/09              6923 X 0.38 = € 2630                          9298 X 0.38 = € 3533

55°       22/03/09              6798 X 0.38 = € 2583                          9118 X 0.38 = € 3464

54°       20/03/09              6748 X 0.38 = € 2564                          9052 X 0.38 = € 3439

1°Anniversario    Totale 6748 + 9052 = 15. 800 Kwh

53°       15/03/09              6627 X 0.38 = € 2518                           8894 X 0.38 = € 3379

52°       08/03/09              6481 X 0.38 = € 2462                           8701 X 0.38 = € 3306

51°       01/03/09

50°       22/02/09              6256 X 0.38 = € 2377                           8410 X 0.38 = € 3195

49°       15/02/09              6110 X 0.38 = € 2321                           8214 X 0.38 = € 3121       Kg. 7632

48°       08/02/09              6004 X 0.38 = € 2281                           8073 X 0.38 = € 3067

47°       01/02/09              5956 X 0.38 = € 2263                           8010 X 0.38 = € 3043

46°       25/01/09              5854 X 0.38 = € 2224                           7876 X 0.38 = € 2992

45°       18/01/09              5822 X 0.38 = € 2212                           7835 X 0.38 = € 2977       Kg. 7277

44°       11/01/09              5762 X 0.38 = € 2189                           7753 X 0.38 = € 2946

43°        04/01/09             5689 X 0.38 = € 2142                           7655 X 0.38 = € 2908

42°        28/12                  5607                                                      7539

41°        21/12                  5544                                                      7451

40°        14/12                  5489                                                      7372

39°        07/12                  5433                                                      7290

38°        30/11                  5388                                                      7223

37°        23/11                  5321                                                      7123

36°        16/11                  5241                                                      7016

35°        09/11                  5162                                                      6906

34°        02/11                  5079                                                      6793

Impianto a 220 Volt                                Impianto a 380 Volt                           Co2

33°        25/10                   5008                                                      6698

32°        19/10                   4924                                                      6586

31°        12/10                   4812                                                      6435

30°        05/10                   4682                                                      6263

29°        28/09                   4567                                                      6108

28°        21/09  	4376                                                      5852

27°        14/09

26°        07/09                   3690+276=3966                                    4708+347=5055

25°        31/08                   3820  presunta                                                     4853 presunta

24°    *  22/08                   3690                                                       4708

23°        17/08                   3534                                                       4505

22°        10/08                   3364                                                       4287

22/08/2008  * Sostituzione contatori da parte di Enel  con altri più moderni

21°        03/08	NR                                                          NR

20°        27/07                   3011                                                        3835

19°        20/07                  2836                                                         3608

18°       13/07                   2604                                                         3302

17°       06/07                   2414                                                         3063

16°       29/06                   2221              ( x 0.38 = € 843.98)           2814   ( x 0.38 = € 1069.0 )

15°       22/06                   2017              ( x 0.38 = € 766.46)           2548   ( x 0.38 = € 968.24 )

14°       15/06                   1823	( x 0.38 = € 692.74)           2298   ( x 0.38 = € 873.24)

13°       08/06                   1677               ( x 0.38 = € 637.26)          2108   ( x 0.38 = € 801.04)

12°       01/06                   1562               ( x 0.38 = € 593.56)          1958   ( x 0.38 = € 744.04)

11°       25/05                   1406               ( x 0.38 = € 534)               1759   ( x 0.38 = € 668.42)

10°       20/05                   1298                                                  1662 =   2960 Kw a 2 mesi

9°         18/05                   1269               ( x 0.38 = € 482 )              1585   ( x 0.38 = € 602.30)

8°         11/05                   1151               ( x 0.38 = € 437 )              1434   ( x 0.38 = € 544.92)

7°         04/05                   0954               ( x 0.38 = € 362 )              1188   ( x 0.38 = € 451.44)

6°         27/04                   0771               ( x 0.38 = € 292 )              0960   ( x 0.38 = € 364.80)

ore 12: ad un mese esatto  prodotti  1350 Kwh

5°         20/04                   0590               ( x 0.38 = € 224.2)            0736   ( X 0.38 = € 279.68)

4°         13/04                   0460               ( x 0.38 = € 174.8)            0574   ( X 0.38 = € 218.12)

3°         06/04                   0352               (x 0,38 = €133.76)            0438   ( X 0.38 = €166.44)

2°         30/03                   0173               (x 0.38 = € 65.74)             0215   ( X 0.38 = € 81.7)

1° sett. 24/03                   0041                                                         0051

20/03/2008           Kw.h  0000                                         Kw.h       0000